## 汇总表
汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额（元）
1 | 建设项目分部分项工程项目费
1.1 | 单项工程 | 0
1.1.1 | 车棚 | 0
1.1.2 | 充电桩 | 0
2 | 措施项目费 | 0
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价（含税）
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 | 0
合计=1+2+3+4 |  | 0

## 分部分项清单计价表-车棚
分部分项工程量清单计价表
序号 | 细分区域 | 项目名称 | 规格型号 | 计价单位 | 计价数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 海科路99号6号楼北侧非机动停车棚工程
1 | 基础部分 | 混泥土浇筑 | 700cm×700cm（C30混泥土） | m³ | 5 |  | 0
2 |  | 渣土清运 | 清运渣土 | 项 | 1 |  | 0
3 |  | 挖机机械 | 挖基础 | 台班 | 1 |  | 0
基础部分小计 | [6 empty] | 0
4 | 膜材部分 | 膜材采购、安装 | 1100gPVDF双表白色建筑膜材 | 平方米 | 52 |  | 0
5 |  | 膜压条及辅材 | 质量符合GB1102-74包含30*2.5铝压条 | 米 | 120 |  | 0
膜材部分小计 | [6 empty] | 0
6 | 钢构部分 | 基础预埋件 | 400×300×12 | 块 | 5 |  | 0
7 |  | 螺杆 | 600×22 地脚 | 支 | 24 |  | 0
8 |  | 2.5米七字梁250*200*100*6*6 | 均为QB235钢板主件加工（符合GB8162—2018）间距焊接 | 套 | 5 |  | 0 | 含制作、安装、油漆等
9 |  | 圆管行条 89×3 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 | 支 | 8 |  | 0
10 |  | 内衬杆镀锌 48×2.5 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 镀锌 | 支 | 3 |  | 0
11 | 消防工具 | 悬挂式灭火器 | 干粉-6KG | 只 | 4 |  | 0
12 |  | 绝缘火钩 | 2.4M | 只 | 1 |  | 0
钢构部分小计 | [6 empty] | 0
|  | 工程总造价 |  |  |  |  | 0
序号 | 细分区域 | 项目名称 | 规格型号 | 计价单位 | 计价数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
二 | 海科路100号9B楼北非机动停车棚工程
1 | 基础部分 | 混泥土浇筑 | 700cm×700cm（C30混泥土） | m³ | 5 |  | 0
2 |  | 渣土清运 | 清运渣土 | 项 | 1 |  | 0
3 |  | 挖机机械 | 挖基础 | 台班 | 1 |  | 0
基础部分小计 | [6 empty] | 0
4 | 膜材部分 | 膜材采购、安装 | 1100gPVDF双表白色建筑膜材 | 平方米 | 50 |  | 0
5 |  | 膜压条及辅材 | 质量符合GB1102-74包含30*2.5铝压条 | 米 | 120 |  | 0
膜材部分小计 | [6 empty] | 0
6 | 钢构部分 | 基础预埋件 | 400×300×12 | 块 | 5 |  | 0
7 |  | 螺杆 | 600×22 地脚 | 支 | 24 |  | 0
8 |  | 2.5米七字梁250*200*100*6*6 | 均为QB235钢板主件加工（符合GB8162—2018）间距焊接 | 套 | 5 |  | 0 | 含制作、安装、油漆等
9 |  | 圆管行条 89×3 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 | 支 | 8 |  | 0
10 |  | 内衬杆镀锌 48×2.5 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 镀锌 | 支 | 3 |  | 0
11 |  | 地坪浇筑 | 包含c30混泥土以及整平拆除 | 平方米 | 40 |  | 0
12 |  | 铺贴室外地砖 | 包含黄沙、水泥、人工、地砖 | 平方米 | 40 |  | 0
13 |  | 树木移栽 | 吊车、卡车、木撑、人工 | 项 | 1 |  | 0
14 | 消防工具 | 悬挂式灭火器 | 干粉-6KG | 只 | 5 |  | 0
15 |  | 绝缘火钩 | 2.4M | 只 | 1 |  | 0
钢构部分小计 | [6 empty] | 0
|  | 工程总造价 |  |  |  |  | 0
序号 | 细分区域 | 项目名称 | 规格型号 | 计价单位 | 计价数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
三 | 海科路100号9A9B中间非机动停车棚工程
1 | 基础部分 | 混泥土浇筑 | 700cm×700cm（C30混泥土） | m³ | 4 |  | 0
2 |  | 渣土清运 | 清运渣土 | 项 | 1 |  | 0
3 |  | 挖机机械 | 挖基础 | 台班 | 1 |  | 0
基础部分小计 | [6 empty] | 0
4 | 膜材部分 | 膜材采购、安装 | 1100gPVDF双表白色建筑膜材 | 平方米 | 25 |  | 0
5 |  | 膜压条及辅材 | 质量符合GB1102-74包含30*2.5铝压条 | 米 | 60 |  | 0
膜材部分小计 | [6 empty] | 0
6 | 钢构部分 | 基础预埋件 | 400×300×12 | 块 | 3 |  | 0
7 |  | 螺杆 | 600×22 地脚 | 支 | 18 |  | 0
8 |  | 2.5米七字梁250*200*100*6*6 | 均为QB235钢板主件加工（符合GB8162—87）间距焊接 | 套 | 3 |  | 0 | 含制作、安装、油漆等
9 |  | 圆管行条 89×3 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 | 支 | 4 |  | 0
10 |  | 内衬杆镀锌 48×2.5 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 镀锌 | 支 | 3 |  | 0
11 | 消防工具 | 悬挂式灭火器 | 干粉-6KG | 只 | 2 |  | 0
12 |  | 绝缘火钩 | 2.4M | 只 | 1 |  | 0
钢构部分小计 | [6 empty] | 0
|  | 工程总造价 |  |  |  |  | 0
序号 | 细分区域 | 项目名称 | 规格型号 | 计价单位 | 计价数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
四 | 张衡路239号B楼双开非机动停车棚工程
1 | 基础部分 | 混泥土浇筑 | 700cm×700cm（C30混泥土） | m³ | 4 |  | 0
2 |  | 渣土清运 | 清运渣土 | 项 | 4 |  | 0
3 |  | 挖机机械 | 挖基础 | 台班 | 1 |  | 0
基础部分小计 | [6 empty] | 0
4 | 膜材部分 | 膜材采购、安装 | 1100gPVDF双表白色建筑膜材 | 平方米 | 80 |  | 0
5 |  | 膜压条及辅材 | 质量符合GB1102-74包含30*2.5铝压条 | 米 | 160 |  | 0
膜材部分小计 | [6 empty] | 0
6 | 钢构部分 | 基础预埋件 | 400×300×12 | 块 | 4 |  | 0
7 |  | 螺杆 | 600×22 地脚 | 支 | 16 |  | 0
8 |  | 3米T字梁300*200*100*6*6 | 均为QB235钢板主件加工（符合GB8162—2018）间距焊接 | 套 | 4 |  | 0 | 含制作、安装、油漆等
9 |  | 圆管行条 89×3 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 | 支 | 9 |  | 0
10 |  | 内衬杆镀锌 48×2.5 | 单根长度6米 采购含损耗费用 圆管型号QB235 镀锌 | 支 | 3 |  | 0
11 |  | 地坪浇筑 | 包含c30混泥土以及整平拆除 | 平方米 | 91 |  | 0
12 |  | 铺贴室外地砖 | 包含黄沙、水泥、人工、地砖 | 平方米 | 91 |  | 0
13 | 消防工具 | 悬挂式灭火器 | 干粉-6KG | 只 | 6 |  | 0
14 |  | 绝缘火钩 | 2.4M | 只 | 1 |  | 0
钢构部分小计 | [6 empty] | 0
|  | 工程总造价 |  |  |  |  | 0
五 |  | 总计 |  |  |  |  | 0

## 分部分项清单计价表-充电桩
分部分项工程量清单计价表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 计价数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 海科路99号6号楼北侧充电桩部分
1 | 10路充电桩 | ACX10S-YHW-LCD | 组 | 3 |  | 0
2 | 2路充电桩配电箱（304不锈钢材质） | 400w*500h*250d | 台 | 1 |  | 0
3 | 电动车充电桩架子2路一组 | 焊接方管 | 组 | 3 |  | 0
4 | 电缆 | WDZA-YJV-3*6 0.6/1kV | 米 | 90 |  | 0
5 | 32炭素埋地线管 | HDPE 32 | 米 | 90 |  | 0
6 | KBG电线管 | KBG 32 | 米 | 40 |  | 0
7 | 86型明装防水盒 | 95mm*95mm | 个 | 30 |  | 0
8 | 86型面板 | 5孔带灯 | 个 | 30 |  | 0
9 | 2.5平方电线 |  | 米 | 200 |  | 0
10 | 电源线布管地面开槽、回填修复 |  | 米 | 90 |  | 0
11 | 地面车位标志线施工 | 黄色 | 项 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 计价数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
二 | 海科路100号9B楼北充电桩部分
1 | 10路充电桩 | ACX10S-YHW-LCD | 组 | 3 |  | 0
2 | 2路充电桩配电箱（304不锈钢材质） | 400w*500h*250d | 台 | 1 |  | 0
3 | 电动车充电桩架子2路一组 | 焊接方管 | 组 | 3 |  | 0
4 | 6平方电缆线 | WDZA-YJV-3*6 0.6/1kV | 米 | 180 |  | 0
5 | 32炭素埋地线管 | HDPE 32 | 米 | 180 |  | 0
6 | KBG电线管 | KBG 32 | 米 | 10 |  | 0
7 | 86型明装防水盒 | 95mm*95mm | 个 | 30 |  | 0
8 | 86型面板 | 5孔带灯 | 个 | 30 |  | 0
9 | 2.5平方电线 |  | 米 | 200 |  | 0
10 | 电源线布管地面开槽、回填修复 |  | 米 | 180 |  | 0
11 | 地面车位标志线施工 | 黄色 | 项 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计价单位 | 计价数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
三 | 张衡路239号B楼双开充电桩部分
1 | 10路充电桩 | ACX10S-YHW-LCD | 组 | 4 |  | 0
2 | 4路充电桩配电箱（304不锈钢材质） | 500w*700h*250d | 台 | 1 |  | 0
3 | 电动车充电桩架子2路一组 | 焊接方管 | 组 | 4 |  | 0
4 | 10平方电缆线 | WDZA-YJV-3*10 0.6/1kV | 米 | 110 |  | 0
5 | 32炭素埋地线管 | HDPE 32 | 米 | 110 |  | 0
6 | KBG电线管 | KBG 32 | 米 | 40 |  | 0
7 | 2.5平方电线 |  | 米 | 200 |  | 0
8 | 86型明装防水盒 | 95mm*95mm | 个 | 40 |  | 0
9 | 86型面板 | 5孔带灯 | 个 | 40 |  | 0
10 | 电源线布管地面开槽、回填修复 |  | 米 | 110 |  | 0
11 | 地面车位标志线施工 | 黄色 | 项 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
四 | 总计 |  |  |  |  | 0

## 措施清单计价表
措施清单计价表
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 价格（元） | 备注
1 | 011601 | 安全文明施工
2 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
3 | 011601011001 | 夜间施工增加
4 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
5 | 011601013001 | 二次搬运
6 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
7 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
合 计

## 主要设备及材料推荐品牌
主要设备及材料推荐品牌
序号 | 设备及材料 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3
1 | 1100gPVDF双表白色建筑膜材 | 汇锋 | 赛德乐 | 汇聚
2 | 充电桩 | 驴充充 | 安科瑞 | 小兔充充
3 | 电线、电缆 | 上上电缆 | 宝胜 | 上海起帆
4 | 配电箱内主要元器件 | ABB | 施耐德 | 西门子
5 | 插座 | 公牛 | 西门子 | ABB
注：可以从中选择一个品牌，也可以提供同等档次的其他品牌，如提供其他品牌，须提供相关证明文件